# Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2/11/2018 - Formularz ofertowy

# Formularz ofertowy

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe  nr ………………… z dnia ……………………….. r. dotyczące: zakupu i dostawy przenośnego zestawu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI oraz przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywiania azotem, pod kątem badania kondycji roślin

składamy poniższą ofertę:

Dane Oferenta:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………...……

Adres …………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………………………………………………………………………….

NR KRS/CEiDG ………………………………………..………………………………………………

Dane osoby do kontaktu:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………….…………...……

Telefon ………………………………………………………………..…………………………...……

Parametry oferty:

Data przygotowania oferty …………………………………………………………..………………..

Termin ważności oferty ………………………………………………………………………………..

Cena:

- Cena łączna netto (PLN) ………………………………………………………………………………………………..…

W tym:

- przenośny zestaw do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI, cena netto (PLN) ………………………………………………………………………………………………….……….

- przenośny aparat do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywiania azotem, cena netto (PLN) ……………………………………………………………………………

- Cena łączna  brutto (PLN)……………………………..………………………………………………………….….

W tym:

- przenośny zestaw do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI, cena brutto (PLN) …………………………………………………………………………………………………..………..

- przenośny aparata do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywiania azotem, cena brutto (PLN) ……………………………………………………………………………

Termin realizacji przedmiotu zamówienia i terminu płatności:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia..…………………………………………………………

Termin płatności………………………….....…………………………………………………………

Okres gwarancji:

Okres  gwarancji………..………………………………………………………………………………

Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług / produktów) (niewłaściwe skreślić)

- Aparat do bezinwazyjnego pomiaru promieniowania PAR oraz do obliczania bezpośrednio w terenie współczynnika powierzchni liści LAI ma spełniać następujące wymagania:

- Ilość wbudowanych czujników PAR: 80                                                              TAK/NIE

- Możliwość sczytywania danych do komputera                                                    TAK/NIE

- Rozdzielczość przestrzenna: 1 cm                                                                      TAK/NIE

- Środowisko pracy: od 0 do 50 °C, 0-100% wilgotności względnej                      TAK/NIE

- Pojemność pamięci: min. 1 MB RAM                                                                  TAK/NIE

- Zakres pomiarowy PAR: 0 do > 2500 mmol/m2/s                                                TAK/NIE

- Rozdzielczość: min. 1 mmol/m2/s                                                                        TAK/NIE

- Możliwość przewodowego połączenia z komputerem                                        TAK/NIE

- Automatyczna rejestracja danych                                                                       TAK/NIE

- Funkcyjna klawiatura do obsługi menu                                                               TAK/NIE

- Zasilanie bateriami lub akumulatorem                                                                 TAK/NIE

- Długość czujnika: min. 80 cm                                                                              TAK/NIE

- Aparat do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywiania azotem ma spełniać następujące wymagania:

- Mierzone parametry:                                                                                           TAK/NIE

- indeks chlorofilu – Chl

- indeks flawonoli – Flav

- wskaźnik antocyjanów – Anth

- wskaźnik NBI -  statusu odżywiania azotem, stosunek Chl/Flav

- Źródła światła:                                                                                                     TAK/NIE

- 1 dioda LED emitująca światło UV-A

- 1 dioda LED emitująca światło zielone

- 1 dioda LED emitująca światło czerwone

- 2 diody LED emitujące światło NIR

- Temperatura pracy – od 5 do 40 °C                                                                    TAK/NIE

- Mierzona powierzchnia próbki – do 5 mm średnicy                                             TAK/NIE

- Grubość próbki – do 1 mm                                                                                  TAK/NIE

- Dostępna powierzchnia pomiaru – do 8,5 cm                                                     TAK/NIE

- Interfejs – ekran LCD                                                                                          TAK/NIE

- Pobieranie danych – przez port USB                                                                  TAK/NIE

- Wbudowany GPS                                                                                                TAK/NIE

- Bateria  lub akumulatory                                                                                      TAK/NIE

## Oświadczenie Oferenta:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym i sporządzona oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty …………………………………………..

Stanowisko służbowe …………………………………………………………………………………

Data i podpis ………………………………………………………………………………………….