# Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

# Formularz ofertowy

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia ……………………….. r. dotyczące:
zakupu i dostawy mikroskopu stereoskopowego wraz z komponentami do badania roślin

składamy poniższą ofertę:

Dane Oferenta:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………...……

Adres …………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………………………………………………………………………….

NR KRS/CEiDG ………………………………………..………………………………………………

Dane osoby do kontaktu:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………….…………...……

Telefon ………………………………………………………………..…………………………...……

Parametry oferty:

Data przygotowania oferty …………………………………………………………..………………..

Data ważności oferty …………………………………………………………………………………..

Odniesienie do kryterium ceny wykonania usługi:

Cena netto (PLN) ………………………………………………………………………………………

Cena brutto (PLN)……………………………..……………………………………………………….

W tym w szczególności:

| Nazwa urządzenia | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop stereoskopowy |  |  |
| Okular 10x/20 |  |  |
| Obiektyw 0,5x |  |  |
| Obiektyw 2,0x |  |  |
| Statyw LED EPI/DIA |  |  |
| Oświetlacz LED dwuramienny |  |  |
| Oświetlacz LED pierścieniowy, strefowy |  |  |
| Adapter oświetlacza LED dwuramiennego do montażu na kolumnie statywu |  |  |
| Kolorowa kamera cyfrowa z oprogramowaniem |  |  |
| Adapter video 0,5x do podłączenia kamery |  |  |
| Komputer i moduł oprogramowania umożliwiający pracę z mikroskopem stereoskopowym |  |  |

Odniesienie do kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia i terminu płatności:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia..…………………………………………………………

Termin płatności………………………….....…………………………………………………………

Odniesienie do kryterium okresu gwarancji:

Termin gwarancji………..………………………………………………………………………………

Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług / produktów) (niewłaściwe skreślić)

- Mikroskop stereoskopowy

- płynny zoom o współczynniku min. 6,3:1z co najmniej 7-stopniowo wyskalowanym pokrętłem regulacji powiększenia                                                                TAK/NIE

- możliwość zablokowania i odblokowania wybranego położenia pokrętła zoom za pomocą klucza                                                                                            TAK/NIE

- zakres powiększeń (przy wbudowanym obiektywie 1x) min. 7x-45x; pole widzenia co najmniej 4 mm do 28 mm                                                                       TAK/NIE

- system Greenough			                                                     TAK/NIE

- głowica obrotowa - 360° o kącie pochylenia okularów 45°, z górnym torem wizyjnym do podłączenia kamery             				       TAK/NIE

- odległość robocza min. 100 mm                                                                 TAK/NIE

- materiał antystatyczny                                                                                TAK/NIE

- podział światła w głowicy umożliwiający przechwytywanie obrazu przez kamerę i jednoczesny podgląd na okularach                                                             TAK/NIE

- łącznik optyczny                                                                                          TAK/NIE

- Okulary 10x szerokopolowe o polu widzenia min. 20 mm, każdy z regulacją dioptryjną, z gumowymi muszlami ocznymi 						                  TAK/NIE

- Obiektyw dodatkowy 0,5x

- WD min. 160 mm                                                                                        TAK/NIE

- Obiektyw 2,0x

- WD min. 30 mm                                                                                         TAK/NIE

- Statyw

- statyw kolumnowy ze światłem LED przechodzącym (DIA) i odbitym (EPI) z niezbędnym wyposażeniem; wysokość kolumny min. 35 cm                    TAK/NIE

- mechanizm regulacji ostrości makro z regulacją ciężkości obrotu             TAK/NIE

- równomiernie oświetlający pole widzenia moduł diod LED do światła przechodzącego w podstawie oraz kostka z min. 15 diodami między obiektywem a kolumną statywu z regulacją kąta pochylenia – do światła odbitego      TAK/NIE

- zasilacz wbudowany 100-240 V					     	       TAK/NIE

- możliwość rozbudowy mikroskopu o zestaw do polaryzacji dla światła przechodzącego i odbitego (polaryzatory i analizator)                               TAK/NIE

- Oświetlacz dodatkowy dwuramienny

- oświetlacz dwuramienny LED z elastycznymi ramionami, montowany do kolumny statywu							                              TAK/NIE

- panel sterujący na kablu umożliwiający regulacje jasności i możliwość włączenia oświetlenia na obu ramionach jak i na dowolnym z nich                          TAK/NIE

- temperatura barwowa min. 5500K                                                             TAK/NIE

- Oświetlacz dodatkowy pierścieniowy, strefowy, montowany na obiektywie mikroskopu z akcesoriami

- min. 72 diody LED w 2 rzędach                                                                  TAK/NIE

- temperatura barwowa światła min. 5500 K; moc światła min. 15 mcd.      TAK/NIE

- regulacja jasności dostępna zarówno przy załączeniu wszystkich diod, jak również w przypadku połowy lub ćwiartki                                                   TAK/NIE

- panel sterujący z potencjometrem do regulacji mocy światła oraz włączania/wyłączania poszczególnych stref: ćwiartek lub połówek pierścienia         
                                                                                                                   TAK/NIE

- nakręcany dyfuzor niwelujący efekty odbicia obrazu diodowych punktów świetlnych                                                                                                  TAK/NIE

- przewód zasilający                                                                                     TAK/NIE

- Kolorowa kamera cyfrowa

Kamera kolor do przechwytywania i przetwarzania obrazu z oprogramowaniem

- wielkość sensora CMOS: 1/2"                                                                    TAK/NIE

- maksymalna rozdzielczość zdjęcia co najmniej 6 MPix                             TAK/NIE

- rozmiar piksela co najmniej 2,4 µm x 2,4 µm                                             TAK/NIE

- zasilanie i przesyłanie obrazu poprzez port USB 3.0                                 TAK/NIE

- odłączany przewód USB 3.0     						       TAK/NIE

- wbudowany procesor obrazu      				           	       TAK/NIE

- głębia kolorów ADC min. 12 bit/kanał                                                        TAK/NIE

- zakres regulacji czasu ekspozycji min. od 0,13 ms do 15 s                       TAK/NIE

- szybkość podglądu na żywo co najmniej 40 klatek/s dla rozdzielczości maksymalnej                                                                                              TAK/NIE

- zakres temperatury barwowej zdjęć – 2000 K- 15000 K                            TAK/NIE

- obudowa metalowa                                                                                    TAK/NIE

- redukcja szumów – odszumianie 3D                                                          TAK/NIE

- zakres dynamiki min. 59 Db                                                                       TAK/NIE

- sterowanie kamerą z poziomu komputera                                                 TAK/NIE

- zapis obrazów bezpośrednio na komputerze                                             TAK/NIE

- współpraca Win8, Win10                                                                           TAK/NIE

- Moduł oprogramowania do przechwytywania, zapisu i przetwarzania obrazu wraz z pomiarami

- oprogramowanie współpracujące z oferowaną kamerą o minimalnych funkcjach w wersji językowej polskiej i angielskiej                                                     TAK/NIE

- nanoszenie na obraz opisów i wzorców skali oraz ich edycja                    TAK/NIE

- skalowanie podglądu próbki w czasie rzeczywistym oraz po wykonaniu zdjęcia, możliwość definiowania długości znacznika skali                                      TAK/NIE

- funkcje pomiarów: długości, obwodów, pól powierzchni, wieloboków, okręgów (średnica, obwód), kątów, zliczania obiektów dostępne na żywo oraz po zapisaniu zdjęcia                                                                                        TAK/NIE

- eksport danych pomiarowych do formatu Excel i TXT oraz możliwość wydruku raportu                                                                                                        TAK/NIE

- obsługa warstw pomiarowych, pomiary warstw, równoległości, prostopadłości            
                                                                                                                   TAK/NIE

- możliwość kopiowania i porównywania na ekranie obrazu przed edycją i po niej

TAK/NIE

- funkcja składania wielu obrazów na osi X,Y pozwalająca na żywo składać oraz zarejestrować obszar preparatu większy niż pojedyncze zdjęcie              TAK/NIE

- funkcje poprawy jakości i kolorów zdjęcia: kontrast, gamma, jasność, nasycenie RGB                                                                                                            TAK/NIE

- wyświetlanie histogramu dla podglądu na żywo preparatu z możliwością ustawienia progów odcięcia                                                                       TAK/NIE

- wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości FPS (liczba klatek na sekundę) dla przechwytywanego obrazu                                                                   TAK/NIE

- możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu oraz zapisu w odstępach czasu jako video (funkcja „timelaps”)         
                                                                                                                   TAK/NIE

- funkcja HDR, łączenia zdjęć o różnym poziomie naświetlenia              TAK/NIE

- wyrównanie równomierności oświetlenia próbki w obrazie podglądu na żywo     
                                                                                                                   TAK/NIE

- min. 4 profile ustawień obrazu z możliwością tworzenia dla wygody indywidualnych ustawień parametrów                                                        TAK/NIE

- wycinanie dowolnego fragmentu obrazu i podgląd tego obszaru próbki na żywo							         		       TAK/NIE

- obsługa formatów zapisu plików obrazu co najmniej: DICOM, BMP, TIFF, JPEG oraz AVI – do zapisu filmów, możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w przynajmniej 3 formatach       						       TAK/NIE

- dostępne tryby ekspozycji: automatyczny, manualny; balans bieli: automatyczny, manualny; balans czerni                                                    TAK/NIE

- możliwość wprowadzenia na „żywym” obrazie siatki ze zdefiniowaną podziałką mikrometryczną oraz przechwycenia obrazu z siatką                                TAK/NIE

- personalizacja interfejsu: możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania oraz dostępności zakładek z parametrami pracy kamery oraz ukrywania nieużywanych paneli                                                                                                          TAK/NIE

- filtr wyostrzania, binaryzacji, rozmycia (Gaussowski, Box, Mediana)    TAK/NIE

- inwersja kolorów                                                                                    TAK/NIE

- możliwość zapisu przez użytkownika sekwencji pomiarów                   TAK/NIE

- automatyzacja procesu pomiarowego poprzez wczytanie sekwencji i pomiarów wraz z oczekiwanym wynikiem i jego tolerancją                                        TAK/NIE

- manualny pomiar klas i wskazania obiektów, które do niej przynależą w celu wyświetlenia procentowego każdej klasy                                                   TAK/NIE

- Komputer

- procesor min. Intel Core i5                                                                         TAK/NIE

- pamięć RAM min. 8 GB /SSD min. 250 GB                                               TAK/NIE

- napęd: DVD+/-RW – niekonieczny                                                             TAK/NIE

- matryca ok. 15 cali, przynajmniej matowa lub IPS                                     TAK/NIE

- system operacyjny: Windows 10                                                                TAK/NIE

- monitor 24 cale z matrycą IPS                                                                   TAK/NIE

## Oświadczenie Oferenta:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym i sporządzona oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty …………………………………………..

Stanowisko służbowe …………………………………………………………………………………

Data i podpis ………………………………………………………………………………………….